Опросный лист на заказ

Ультразвукового счетчика воды (жидкости) ИРВИКОН СВ-200

Заявка от «____» __________   20___г.

Ду ______ммКоличество  комплектов _____шт.

1. Исполнение измерительного участка (ППР):

□IP-65      ⁯□IP-68*

*установка в камере или помещении с повышенной влажностью

▪Полнопроходный (Ду 100-1600мм) □Сталь с покрытием□Легированная сталь

▪ С формирователем потока (Ду 50-200мм) □Чугун ⁯□Легированная сталь

▪ Осевой  (Ду 25-40мм)⁯□ Легированная сталь

⁯□ Однолучевой  ⁯□ Двухлучевой ⁯□Двухканальный(2-х трубные системы ГВС, ЦО)

Температура жидкости____  Давление жидкости⁯□ 1,6 Мпа  ⁯□ 2,5 Мпа

Расход:        Qmin________     Qmax________□  Монтажный комплект ПЭП (без ИУ)

2. Электронный блок.

Питание:Исполнение:

⁯□Автономное ⁯□ Сетевое 220В                     ⁯□ Компактное(для 2-х канальных)

⁯□Внешнее 9ВДлина сигнального кабеля*_____□ Настенное

*обязательна к заполнению, длина кабеля между эл.блоком и ППР прибора (с учетом прокладки)

3.Дополнительные опции для счетчиков с питанием 220В:

□Токовый выход 4-20 мА ⁯□Частотный выход 1кГц

⁯□Интерфейс RS-485⁯□Фильтр сетевой                                                             ⁯□Архив измеренных данных ⁯□Встроенное резервное питание

□Реверс потока⁯□GSM модем

4.Дополнительные опции для всех видов счетчиков:

Снятие показаний:

⁯□Коробка коммутационная(дляПК)    ⁯ Адаптер RS-485/232(для локальной сети)

⁯□Адаптер RS-232/COM(для подключения ПК и считывания архивов)□Монтажный комплект*

⁯ □Адаптер –USB/COM(для подключения ПК и считывания архивов) *фланцы, гайки, болты, прокладки

⁯ □Шкаф расходомерный (исполнение для помещения)  в сборе(фильтр сетевой, розетка, автомат, выключатель, блок зажимов)

□Шкаф расходомерный (исполнение для улицы) в сборе (фильтр сетевой, розетка, автомат, выключатель, блок зажимов)

5. Поставка:

⁯Самовывоз: □ДА      □НЕТТранспортная компания:  □ДА  □НЕТ

6. Сроки:

Предполагаемая дата оплаты ___________

7. Примечание:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Город |  |
| --- | --- |
| Плательщик |  |
| Получатель |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон факс |  |
| Контакт.лицо |  |